Доклад

по исполнению муниципальной целевой программы

по энергосбережению.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  распоряжения Президента Удмуртской Республики от 12 декабря 2008 года № 243-РП «О мерах по повышению энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2010 года №406 «Об утверждении республиканской целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»  Управлением строительства и ЖКХ администрацией Муниципального образования «Малопургинский район»  и АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики была разработана Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Малопургинский район» на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года.», которая утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от  29 июля 2010года №  735и внесены изменения постановлением администрации Муниципального образования «Малопургинский район» №360от 01 апреля 2011года.

| Цель Программы | Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Малопургинский район» |
| --- | --- |
| Задачи Программы | -внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования; -создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; -обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; -повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; -снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; -сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 70 288 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования в размере 679 тыс.рублей , в том числе по годам: 2010 год – 50 тыс. рублей; 2011 год – 50 тыс. рублей 2012 год -163 тыс. рублей; 2013 год – 150 тыс. рублей; 2014 год – 266 тыс. рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 22917 тыс.рублей или 32.4 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год – без финансирования; 2011 год – без финансирования 2012 год – 5 250 тыс. рублей; 2013 год – 8 044 тыс. рублей; 2014 год – 9 622 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 46693 тыс.рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит снизить расходы бюджета муниципального образования на 15818 тыс.рублей за период реализации Программы или 34,8 % от вложенных бюджетных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 12287 тыс. рублей за период реализации Программы или 49,5 % от вложенных средств. |

По данным на 01.01.2009 г. (на момент составления Программы) в состав муниципального образования  «Малопургинский район»  входит 15 муниципальных образований сельских поселений, количество населенных пунктов – 79, территория района составляет 1223,2 км2, население района – 32,18 тыс.человек. Бюджет района в 2008 году составил  487355  тыс. рублей.

Количество организаций бюджетной сферы района – 188, в т.ч. школ – 40; детских садов – 29; медицинских учреждений – 36; учреждений культуры – 59; прочих организаций – 7.

Количество котельных всего – 84 шт., том числе  на газе –45 шт., на угле – 18 шт., электрокотельных – 21 шт. В том числе:

на балансе бюджетных организаций находится 24 газовых, 18 угольных котельных и 21 электрокотельная, 24 организации отапливаются печами на дровах;

на балансе ЖКХ – 21 газовая котельная.

Самыми энергоемкими являются организации управления образования – 47,5 % от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

42,4 % от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников. Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 16967,8 тыс.руб. 71,1 % денежных затрат идет на теплоснабжение, в том числе 44,4% - на покупную тепловую энергию.

Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР и воды в натуральном выражении бюджетной сферы

| № п/п | Организации | Электроэнергия | Тепловая энергия на отопление | Тепловая энергия на ГВС | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребление, тыс.кВтч | потенциал энергосбережения | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения | потребление, м3 | потенциал энергосбережения |
|  |  |  | тыс .кВтч | % |  | Гкал | % |  | Гкал | % |  | м3 | % |
| 1 | Учреждения УО | 3212,3 | 367,8 | 40,1% | 7 860,5 | 2 650,6 | 33,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 14 017,9 | 19,9 | 0,1% |
| 1.1. | Школы | 673,8 | 267,33 | 39,7% | 3 698,9 | 2 055,2 | 55,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 5 088,8 | 19,9 | 0,4% |
| 1.2. | Детские сады | 213,2 | 98,33 | 46,1% | 3 844,3 | 595,4 | 15,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 8 929,1 | 0,0 | 0,0% |
| 1.3. | Прочие | 31,3 | 2,13 | 6,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.4. | Дома-интернаты | 132,6 | 0,00 | 0,0% | 650,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 1 100,3 | 203,7 | 18,5% | 4 426,6 | 496,9 | 11,2% | 334,7 | 0,0 | 0,0% | 9 485,0 | 40,1 | 0,4% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 1 061,4 | 176,22 | 16,6% | 3 994,0 | 352,9 | 8,8% | 334,7 | 0,0 | 0,0% | 9 361,6 | 0,0 | 0,0% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 38,9 | 27,48 | 70,7% | 432,6 | 144,0 | 33,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 123,5 | 40,1 | 32,5% |
| 3 | Учреждения культуры и спорта | 141,3 | 56,8 | 40,2% | 3952,0 | 837,9 | 22,5% | 52,1 | 50,6 | 97,0% | 696,2 | 254,4 | 36,5% |
| 3.1 | Школы искусств | 0,0 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 141,2 | 56,83 | 40,3% | 3 694,2 | 821,3 | 22,2% | 52,1 | 50,6 | 97,0% | 696,2 | 254,4 | 36,5% |
| 4 | Учреждения органов управления | 0,0 | 0,00 | 0,0% | 32,7 | 19,4 | 59,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | Итого по району | 2 159,91 | 628,31 | 29,1% | 16 271,83 | 4 004,75 | 24,6% | 386,85 | 50,55 | 13,1% | 24 467,89 | 314,45 | 1,3% |

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Фактические удельные расходы ТЭР и воды бюджетной сферы

| № п/п | Организации | Суммарные ТЭР, кг.у.т./м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электроэнергия, кВтч/м2 | Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3 | Холодная вода, л/(чел*сут) |
|  |  | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс |
| 1 | Учреждения УО | 12,92 | 68,76 | 325,13 | 0,53 | 12,63 | 129,14 | 0,008 | 0,076 | 0,573 | 6,3 | 16,9 | 50,8 |
| 1.1. | Школы | 32,81 | 82,76 | 325,13 | 0,53 | 11,46 | 129,14 | 0,051 | 0,124 | 0,573 | 6,3 | 8,3 | 48,1 |
| 1.2. | Детские сады | 12,92 | 58,85 | 116,78 | 1,97 | 16,68 | 77,27 | 0,008 | 0,065 | 0,238 | 28,6 | 37,1 | 50,8 |
| 1.3. | Прочие |  |  |  | 19,80 | 25,85 | 28,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Дома-интернаты |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 15,26 | 81,13 | 157,14 | 0,47 | 76,33 | 324,79 | 0,018 | 0,085 | 0,550 | 1,2 | 39,5 | 53,4 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 51,40 | 82,91 | 88,88 | 6,50 | 80,04 | 96,72 | 0,074 | 0,086 | 0,134 | 5,2 | 37,7 | 53,4 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 15,26 | 57,71 | 157,14 | 0,47 | 33,69 | 324,79 | 0,018 | 0,077 | 0,550 | 1,2 | 3,9 | 35,0 |
| 3 | Учреждения культуры и спорта | 11,48 | 51,42 | 129,69 | 0,28 | 9,30 | 46,36 | 0,007 | 0,061 | 1,435 | 6,2 | 10,8 | 46,5 |
| 3.1 | Музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 11,48 | 51,26 | 129,69 | 0,28 | 9,32 | 46,36 | 0,007 | 0,061 | 1,435 | 6,2 | 10,8 | 46,5 |
| 4 | Учреждения органов управления |  |  |  |  |  |  | 0,152 | 0,152 | 0,152 |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 11,48 | 67,25 | 325,13 | 0,28 | 21,17 | 324,79 | 0,007 | 0,074 | 1,435 | 1,2 | 21,4 | 53,4 |

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Программа позволит приблизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить – это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Приборный учет тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, отсутствует.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений, температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышенных расходах тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

В районе функционирует МУП «Управляющая компания в ЖКХ», которая управляет деятельностью ООО «Западное», ООО «Малопургинское ЖКХ», ООО «Бурановское» .

Характеристика системы теплоснабжения МУП «Управляющая компания в ЖКХ» приведена в таблице 5.

Характеристика системы теплоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество котельных | шт. | 21 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 46,88 |
|  | Количество котлов | шт. | 53 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 40621,64 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 934,27 |
|  |  | % | 2,30% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 39687,26 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 6614,76 |
|  |  | % | 16,67% |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 33072,5 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 5896,68 |
|  |  | тыс.руб. | 9106,16 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 1128,93 |
|  |  | тыс.руб. | 2546,42 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 98,4% 145,16 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % | 98,4% 145,16 |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % | 98,4% 145,16 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 29,41 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 9,16 |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 504,98 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 54,5 10,79% |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 390,08 77,25% |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 60,4 11,96% |
|  | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 80 |

# Характеристики систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6,7. Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводных сетей | км | 140,6 |
| 2 | Артезианских скважин | шт. | 42 |
| 3 | Водонапорных башен | шт. | 32 |
| 4 | Поднято воды (насосными станциями I подъема) | тыс.м3 | 596,5 |
|  | Получено со стороны | тыс.м3 | - |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 542,3 |
| 6 | Реализовано воды, в т.ч. | тыс.м3 | 460,0 |
| 6.1. | населению | тыс.м3 | 365 |
| 6.2. | бюджетным организациям | тыс.м3 | 45,0 |
| 6.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 50,0 |
| 7 | Установленная мощность на водоснабжение | кВт | 0,3 |
| 8 | Расход электроэнергии на водоснабжение в 2008г. | тыс.кВтч | 794,0 |
| 9 | Плата за электроэнергию 2008г. на водоснабжение | тыс.руб. | 1795,35 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 1,33 |

# Таблица 7

Характеристика системы водоотведения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно–насосных станций | шт. | 2 |
| 2 | Пропущено сточных вод, в т.ч. | тыс.м3 | 138,0 |
| 2.1. | от населения | тыс.м3 | 53,0 |
| 2.2. | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 51,0 |
| 2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 34 |
| 3 | Установленная мощность на водоотведение | кВт | - |
| 4 | Расход электроэнергии на водоотведение 2008г | тыс.кВтч | 50,82 |
| 5 | Плата за электроэнергию в 2008г. на водоотведение | тыс.руб. | 152,78 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 0,368 |
| 7 | Действующие тарифы по водоотведению 2010 г. для населения для организаций | руб/м3 | 19,50 19,50 |

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятия ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя для всех котельных района одинаковы и составляют 98,4%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса – от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

Согласно закона об энергосбереженит до 1 января 2011 года  органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в муниципальной собственности, и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета  воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Также до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета  воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

На сегодняшний день установлено:

- Счетчиков воды-56 шт.  из 115 необходимых, в основном на объектах управления образования;

- Счетчиков тепловой энергии -1шт. из 17 необходимых; Счетчик установлен в здании администрации 17 марта 2011года, расход   уменьшился на 25%  по сравнению с нормативом.

- Счетчиков электрической энергии- 3 шт. из 27 необходимых.

Для полного завершения перехода на приборный учет энергоресурсов необходимо -2,8 млн. рублей.

Так же до 1 января 2012 года необходимо провести энергетическое обследование 188 учреждений социальной сферы. На сегодняшний день проведено только 3 энергетических обследования в учреждениях УО (ДОУ «Росинка», ДОУ «Тюрагай», ДОУ «Зангари»). Энергетические обследования проведены за счет консолидированных средств  АНО «Агентство по энергосбережению УР».

В Рамках подготовки к ХХ Республиканским сельским играм и аварийно-восстановительных работ в результате ЧС было заменено деревянных оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетами в:

- УДКС и МП -79 окон  общей площадью- 330 кв.м

- учреждениях  образования -550 окон  общей площадью-2425 кв.м

- МУЗ «Малопургинская ЦРБ» -  необходимо установить более 500 окон общей площадью – около 1600 кв.м

- здании администрации -80 окон  общей площадью – 231,77кв.м  , утеплен южный фасад здания площадью – 165,24 кв.м. Всего будет установлено   более 1209 окон общей площадью 4587 кв. м

В рамках реализации муниципальной программы по энергосбережению  в январе 2011 года в Малой Пурге первые в Удмуртии установили 21 светодиодный светильник по энергосервисному контракту рассчитанному на 5 лет.  Видя экономическую целесообразность  от установки светодиодных светильников в июне 2011года также заключили энергосервисный контракт уже на замену 95 светильников  на светодиодные, 40 из которых уже установлены, остальные 55 будут установлены до середины сентября). Светильники заменены на улицах Советская и Кирова. Общие затраты на замену светодиодных светильников составили около 2 млн. рублей. Ежемесячная оплата будет составлять около 40 тыс. рублей за счет экономии электрической энергии. Установка светодиодных светильников также обеспечит безопасность дорожного движения по магистральным улицам райцентра.

Заключен энергосервисный контракт  на перевод электрической котельной  на газ в д. Иваново-Самарское,  срок реализации проекта до октября текущего года.

Осенью прошлого года проведена гидравлическая наладка системы отопления в терапевтическом корпусе. В феврале – марте 2011года проведена гидравлическая наладка системы отопления  в Яган- Докъинской школе, которая  два отопительных сезона создавала  проблему.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2011-2012 г.г. из Республиканского бюджета выделены  средства  в сумме 800 тыс. рублей на проведение энергосберегающих мероприятий в области коммунального хозяйства – это замена участков теплотрасс в  с. М.Пурга и Яган-Докъя.

В области энергосбережения многоквартирных домов  в 2010 году было установлено:

1 электросчетчик в доме 18 сан. Юськи;

7 счетчиков воды  в домах 18, 20 ул.  Кирова, домах 24,26,32,38 улицы Пионерская,  и  доме 18 санатория Юськи.

В 2011 году планируется установить:

1 теплосчетчик, 34 водосчетчика , 8 элетросчетчиков.

В ходе выполнения программы в коммунальном хозяйстве  установлено 31 счетчик воды на скважину на сумму150 тыс. руб.

А так же для информации

| Скважины | Мероприятия по экономии э/э | До мероприятий по экономии э/э, кВт. | После мероприятия по экономии э/э, кВт | Эффект в год, кВт | Достигнутый эффект, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Строителей" | установлено реле времени | 13 608,00 | 9 072,00 | 4 536,00 | 14 878,08 |
| д. Курчум-Норья | Установка автоматики | 55 188,00 | 27 594,00 | 27 594,00 | 90 508,32 |
| д.Абдульменево | Установка автоматики | 55 188,00 | 29 893,50 | 25 294,50 | 82 965,96 |
| д. Малая Бодья | Установка автоматики | 55 188,00 | 32 193,00 | 22 995,00 | 75 423,60 |
| Итого по водоснабжению |  |  |  | 80 419,50 | 263 775,96 |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| Школьная | замена сетевого насоса с 18,5 кВт на 5,5 | 98 568,00 | 29 304,00 | 69 264,00 | 227185,92 |
| д. Ст.Монья школа | замена циркуляционного насоса с 2,2 кВт на 0,75 кВт | 11 721,60 | 3 996,00 | 7 725,60 | 25339,968 |
| д .Нижние Юри | замена дымомоса с 11 кВт на 5,5 кВт | 58 608,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 96117,12 |
| Итого по теплоснабжению: |  | 168 897,60 | 62 604,00 | 106 293,60 | 348 643,01 |